## 海门湾桥闸2010年
监测断面 | 监测指标 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 电导率（μs/cm）
海门湾桥闸 | 1月 | -- | 7.47 | 2.03 | 13.2 | 38 | 9.55 | 1.97 | 1.88 | 2.5 | 0.039 | 0.0005 | 0.79 | 0.002 | 0.004 | 2.5e-05 | 0.0004 | 0.002 | 0.0005 | 0.002 | 0.0012 | 0.12 | 0.347 | 0.21 | 222466 | 2.66×103
| 3月 | -- | 7.52 | 2.14 | 14.2 | 39 | 9.5 | 1.9 | 0.125 | 6.81 | 0.056 | 0.098 | 2.6 | 0.002 | 0.004 | 2.5e-05 | 0.0004 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.07 | 0.207 | 0.293 | 54433 | 2.16×103
| 5月 | -- | 7.44 | 2.08 | 12.7 | 33 | 6.27 | 1.87 | 1.32 | 3.24 | 0.046 | 0.062 | 2.09 | 0.002 | 0.004 | 2.5e-05 | 0.0004 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.1 | 0.862 | 0.105 | 28189 | 1.33×103
| 7月 | -- | 7.54 | 5.61 | 6.42 | 39 | 3.92 | 1.58 | 0.099 | 3.02 | 0.006 | 0.0005 | 0.48 | 0.002 | 0.004 | 2.5e-05 | 0.0004 | 0.002 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.07 | 0.165 | 0.01 | 50228 | 536
| 9月 | -- | 7.27 | 2.07 | 13 | 35 | 8.86 | 1.89 | 1.17 | 7.62 | 0.022 | 0.0005 | 0.62 | 0.002 | 0.004 | 2.5e-05 | 0.0004 | 0.002 | 0.0005 | 0.002 | 0.001 | 0.09 | 0.745 | 0.101 | 135195 | 1.62×103
| 11月 | -- | 7.47 | 2.03 | 13.4 | 35 | 8.55 | 1.93 | 0.841 | 6.2 | 0.023 | 0.051 | 0.52 | 0.002 | 0.004 | 2.5e-05 | 0.0008 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.0009 | 0.08 | 0.843 | 0.092 | 135885 | 3.69×103

## 海门湾桥闸2011年
监测断面 | 监测指标 | 水温(℃） | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(个/L) | 电导率(μs/cm)
海门湾桥闸 | 1月 | 14.4 | 7.04 | 2.15 | 13.3 | 37 | 9.71 | 1.93 | 1.49 | 8.08 | 0.092 | 0.082 | 0.83 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.016 | 0.001L | 0.004L | 0.0012 | 0.09 | 1.14 | 0.189 | 221703 | 2240
2月
| 3月 | 14 | 7.82 | 2.15 | 14.3 | 37 | 9.67 | 1.93 | 2.06 | 3.35 | 0.026 | 0.088 | 3.45 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.009 | 0.005 | 0.0025 | 0.07 | 0.221 | 0.020L | 279285 | 2220
4月
| 5月 | 21.3 | 7.42 | 2.02 | 14.2 | 36 | 9.26 | 1.9 | 1.94 | 4.94 | 0.075 | 0.026 | 1.93 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.03 | 0.004L | 0.0016 | 0.08 | 0.855 | 0.215 | 438178 | 2750
6月
| 7月 | 32.3 | 7.38 | 3.48 | 11 | 61 | 14.2 | 4.66 | 0.595 | 5.91 | 0.028 | 0.037 | 0.59 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.01 | 0.002 | 0.004L | 0.0016 | 0.08 | 0.926 | 0.14 | 274955 | 662
8月
| 9月 | 28.8 | 7.43 | 2.03 | 15.2 | 148 | 39.6 | 11.6 | 1.35 | 14.3 | 0.04 | 0.055 | 0.61 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.021 | 0.001L | 0.004L | 0.0016 | 0.09 | 0.824 | 0.101 | 770714 | 1210
10月
| 11月 | 25.1 | 7.47 | 0.39 | 16.5 | 246 | 65 | 7.36 | 1.18 | 9.77 | 0.032 | 0.003 | 0.54 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0009 | 0.09 | 0.837 | 0.135 | 628649 | 1240
12月

## 海门湾桥闸2012年
监测断面 | 监测指标 | 水温(℃） | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(个/L) | 电导率(μs/cm)
海门湾桥闸 | 1月 | 14.6 | 7.41 | 0.98 | 13.6 | 147 | 41.5 | 11.7 | 1.35 | 16 | 0.039 | 0.127 | 1.44 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.01 | 0.001L | 0.004L | 0.0009 | 0.1 | 0.842 | 0.114 | 110851 | 1603
2月
| 3月 | 17.6 | 7.01 | 0.24 | 17.9 | 167 | 30.6 | 10.3 | 1.44 | 12.7 | 0.12 | 0.061 | 1.21 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.016 | 0.001L | 0.004L | 0.0015 | 0.1 | 0.722 | 0.131 | 95812 | 1697
4月
| 5月 | 28.2 | 6.97 | 1.73 | 14 | 78 | 23.6 | 4.85 | 0.483 | 7.32 | 0.01 | 0.018 | 0.54 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0011 | 0.12 | 1.21 | 0.18 | 138000 | 1903
6月
| 7月 | 31.9 | 7.4 | 3.97 | 11.5 | 27 | 10.5 | 3.33 | 0.497 | 4.97 | 0.004 | 0.015 | 0.5 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0019 | 0.11 | 0.741 | 0.225 | 53963 | 1717
8月
| 9月 | 30.1 | 7.4 | 0.26 | 16.6 | 88 | 21.4 | 6.04 | 0.669 | 12.9 | 0.033 | 0.03 | 0.63 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.011 | 0.001L | 0.004L | 0.001 | 0.11 | 0.654 | 0.148 | 53963 | 1210
10月
| 11月 | 23.8 | 7.44 | 0.5 | 15.5 | 102 | 31.4 | 6.97 | 1.15 | 9.83 | 0.019 | 0.02 | 0.73 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.007 | 0.001L | 0.004L | 0.0009 | 0.09 | 0.671 | 0.136 | 134907 | 1733
12月

## 海门湾桥闸2013年
监测断面 | 监测指标 | 水温(℃） | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(个/L) | 电导率(μs/cm)
海门湾桥闸 | 1月 | 15.2 | 7.72 | 0.36 | 15 | 95 | 20.1 | 11.7 | 1.28 | 16.7 | 0.042 | 0.054 | 1.17 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.007 | 0.004 | 0.004L | 0.0012 | 0.08 | 0.642 | 0.165 | 193391 | 1610
2月
| 3月 | 18.1 | 7.45 | 0.37 | 14.9 | 131 | 29.5 | 14.6 | 0.923 | 19 | 0.049 | 0.048 | 1.22 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.007 | 0.01 | 0.004L | 0.0011 | 0.1 | 0.633 | 0.179 | 120000 | 1577
4月
| 5月 | 24 | 6.89 | 0.38 | 14.9 | 86 | 17.4 | 6.98 | 0.942 | 8.76 | 0.019 | 0.043 | 1.05 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.005 | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.1 | 0.942 | 0.202 | 509902 | 1223
| 6月 | 30.7 | 7.18 | 1.54 | 17.6 | 60 | 12.4 | 2.32 | 0.512 | 6.22 | 0.004 | 0.001 | 0.98 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.007 | 0.001L | 0.004L | 0.0011 | 0.09 | 0.613 | 0.107 | 139642 | 1210
| 7月 | 30.7 | 7.18 | 4.11 | 12.5 | 37 | 8.68 | 2.99 | 0.298 | 5.64 | 0.012 | 0.004 | 0.92 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.005 | 0.023 | 0.004L | 0.0009 | 0.09 | 0.822 | 0.111 | 128452 | 737
| 8月 | 34.3 | 7.18 | 1.04 | 14 | 50 | 10.1 | 2.01 | 0.535 | 2.92 | 0.02 | 0.033 | 0.99 | 0.003L | 0.007L | 5.8e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003 | 0.09 | 0.65 | 0.15 | 464758 | 607
| 9月 | 29.2 | 7.27 | 0.15 | 12.5 | 42 | 7.9 | 1.99 | 0.509 | 3.27 | 0.009 | 0.018 | 0.89 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.005 | 0.001L | 0.004L | 0.0006 | 0.09 | 0.723 | 0.168 | 130000 | 689
| 10月 | 27.3 | 7.45 | 1.03 | 9.9 | 76 | 14.9 | 1.97 | 0.437 | 3.19 | 0.005 | 0.014 | 0.66 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004 | 0.001L | 0.004L | 0.0008 | 0.09 | 0.777 | 0.097 | 71937 | 1137
| 11月 | 24.3 | 7.54 | 0.27 | 15.3 | 101 | 22.9 | 3.35 | 0.746 | 7 | 0.02 | 0.017 | 1.02 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.008 | 0.004L | 0.0006 | 0.1 | 1.26 | 0.244 | 114891 | 1120
| 12月 | 20.5 | 7.57 | 0.25 | 16.9 | 101 | 24.8 | 6.01 | 0.986 | 7.9 | 0.043 | 0.055 | 1.1 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.004 | 0.004L | 0.0006 | 0.1 | 0.988 | 0.167 | 94974 | 1057

## 海门湾桥闸2014年
监测断面 | 监测指标 | 水温(℃） | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(个/L) | 电导率(μs/cm)
海门湾桥闸 | 1月 | 17.6 | 7.24 | 0.43 | 17.7 | 103 | 28.5 | 11.5 | 1.18 | 14.2 | 0.04 | 0.071 | 1.17 | 0.003L | 0.007L | 5.8e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.014 | 0.004L | 0.0003L | 0.11 | 1.23 | 0.19 | 220000 | 1137
| 2月 | 15.4 | 7.72 | 0.34 | 17.3 | 117 | 29.5 | 11.3 | 1.31 | 13.6 | 0.065 | 0.059 | 1.09 | 0.003L | 0.007L | 5.8e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.002 | 0.004L | 0.0009 | 0.1 | 1.23 | 0.12 | 190000 | 1130
| 3月 | 19 | 7.4 | 0.46 | 22.6 | 86 | 25 | 13 | 1.19 | 16 | 0.014 | 0.004 | 1.26 | 0.003L | 0.007L | 5.8e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.004 | 0.004L | 0.0012 | 0.1 | 1.22 | 0.133 | 190000 | 1513
| 4月 | 21 | 7.67 | 0.12 | 32.3 | 141 | 38.5 | 13.7 | 1.68 | 15.8 | 0.097 | 0.085 | 1.72 | 0.003L | 0.007L | 9.2e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0013 | 0.11 | 1.78 | 0.163 | 287228 | 836
| 5月 | 23.4 | 7.39 | 0.26 | 16.5 | 80 | 27.1 | 9.21 | 1.06 | 11.5 | 0.027 | 0.047 | 1.65 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0006 | 0.1 | 1.32 | 0.133 | 262679 | 742
| 6月 | 30.4 | 7.83 | 0.27 | 6.27 | 68 | 18.6 | 3.44 | 0.569 | 4.8 | 0.011 | 0.007 | 1.41 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0004 | 0.1 | 0.867 | 0.114 | 190000 | 566
| 7月 | 30.3 | 8.07 | 1.04 | 11.7 | 65 | 13.8 | 1.8 | 0.29 | 2.94 | 0.015 | 0.011 | 1.34 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003 | 0.07 | 1.04 | 0.171 | 238118 | 1113
| 8月 | 31.7 | 7.69 | 0.2 | 8.64 | 27 | 5.91 | 2.15 | 0.375 | 3.26 | 0.007 | 0.028 | 1.02 | 0.003L | 0.007L | 6.7e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003 | 0.06 | 0.677 | 0.215 | 119583 | 1100
| 9月 | 33.6 | 7.68 | 0.41 | 12.3 | 67 | 14.8 | 5.9 | 0.714 | 7.9 | 0.011 | 0.001L | 1.06 | 0.003L | 0.007L | 6.7e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003 | 0.1 | 0.995 | 0.146 | 119583 | 741
| 10月 | 26.6 | 7.51 | 0.11 | 26.6 | 114 | 32.5 | 7.26 | 0.964 | 8.51 | 0.021 | 0.031 | 1.11 | 0.003L | 0.007L | 7.9e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0004 | 0.11 | 1.32 | 0.23 | 444522 | 3183
| 11月 | 25.1 | 7.57 | 0.43 | 16.3 | 59 | 15.6 | 5.95 | 0.676 | 8.7 | 0.006 | 0.014 | 1.02 | 0.003L | 0.007L | 6.3e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003 | 0.09 | 0.833 | 0.108 | 130000 | 4173
| 12月 | 21.5 | 7.76 | 0.36 | 28.7 | 113 | 29.3 | 8.65 | 1.41 | 13.3 | 0.029 | 0.032 | 1.42 | 0.003L | 0.007L | 8.2e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0004 | 0.1 | 1.25 | 0.165 | 239165 | 4113

## 海门湾桥闸2015年
监测断面 | 监测指标 | 水温(℃） | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(个/L) | 电导率(μs/cm)
海门湾桥闸 | 1月 | 15.6 | 7.81 | 0.26 | 39 | 150 | 40.2 | 11 | 1.56 | 15.1 | 0.001L | 0.01 | 1.05 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.01 | 0.0016 | 0.19 | 1.17 | 0.020L | 441588 | 2777
| 2月 | 16.4 | 7.62 | 0.28 | 43.8 | 160 | 40.9 | 12.5 | 1.33 | 15 | 0.018 | 0.053 | 1.1 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.001 | 0.1 | 1.32 | 0.124 | 559643 | 1063
| 3月 | 24.1 | 7.52 | 0.58 | 30.5 | 163 | 36.9 | 12.6 | 1.68 | 14.8 | 0.004 | 0.058 | 1.04 | 0.003L | 0.007L | 7.3e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.006 | 0.004L | 0.001 | 0.1 | 1.43 | 0.164 | 570000 | 2627
| 4月 | 22.1 | 7.38 | 0.36 | 22.7 | 104 | 28.9 | 15.8 | 1.17 | 24.1 | 0.016 | 0.056 | 1.14 | 0.003L | 0.007L | 7.9e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.022 | 0.004L | 0.0079 | 0.11 | 2.33 | 0.148 | 554797 | 3157
| 5月 | 25.2 | 7.47 | 0.62 | 22.9 | 93 | 18 | 10.2 | 0.93 | 12.2 | 0.01 | 0.018 | 1.06 | 0.003L | 0.007L | 6.2e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0054 | 0.09 | 1.13 | 0.119 | 534790 | 830
| 6月 | 29.7 | 7.37 | 0.24 | 12.5 | 64 | 14.8 | 4.12 | 0.826 | 5.42 | 0.018 | 0.044 | 0.9 | 0.003L | 0.007L | 6.1e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0037 | 0.08 | 0.973 | 0.068 | 584466 | 500
| 7月 | 34.8 | 7.51 | 0.59 | 17.8 | 77 | 20.3 | 6.14 | 0.961 | 7.79 | 0.01 | 0.035 | 0.99 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0012 | 0.1 | 0.823 | 0.196 | 518459 | 775
| 8月 | 31.3 | 8.1 | 5.6 | 17.8 | 84 | 17.7 | 1.21 | 0.433 | 3.07 | 0.003 | 0.019 | 0.84 | 0.003L | 0.007L | 6.5e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0078 | 0.08 | 1.21 | 0.17 | 548544 | 1147
| 9月 | 29.3 | 7.28 | 0.42 | 19.5 | 93 | 34.9 | 7.34 | 0.874 | 9.18 | 0.027 | 0.042 | 0.93 | 0.003L | 0.007L | 6.5e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0022 | 0.11 | 0.676 | 0.18 | 506458 | 652
| 10月 | 28.3 | 7.36 | 0.19 | 14.4 | 92 | 31.2 | 8.45 | 0.321 | 9.83 | 0.001L | 0.029 | 1.05 | 0.003L | 0.007L | 9.7e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0009 | 0.11 | 1.09 | 0.083 | 547723 | 813
| 11月 | 24.7 | 7.54 | 0.33 | 14.8 | 59 | 15.4 | 5.87 | 0.652 | 7.31 | 0.003 | 0.001L | 0.9 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.003 | 0.004L | 0.0009 | 0.08 | 0.778 | 0.067 | 517591 | 2620
| 12月 | 21.7 | 7.55 | 0.18 | 45 | 201 | 61.8 | 10.9 | 1.31 | 13.8 | 0.013 | 0.021 | 1.25 | 0.003L | 0.007L | 0.000109 | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0013 | 0.13 | 1.43 | 0.165 | 500000 | 3213

## 海门湾桥闸2016年
监测断面 | 监测时间 | 水温 （℃） | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 （个/L） | 电导率 | 悬浮物
海门湾桥闸 | 1月 | 18.8 | 7.24 | 0.38 | 25.4 | 114 | 27.3 | 7.66 | 1.01 | 9.57 | 0.003 | 0.037 | 1.09 | 0.00030L | 0.00304 | 2.8e-05 | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0023 | 0.09 | 1.41 | 0.167 | 550000 | 1250 | 61
| 2月 | 15 | 7.03 | 3.01 | 10 | 30 | 9.83 | 2.04 | 0.256 | 3.19 | 0.004 | 0.019 | 0.51 | 0.00030L | 0.00199 | 6.7e-05 | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.04 | 0.638 | 0.144 | 410000 | 310 | 30
| 3月 | 16.5 | 7.52 | 4.67 | 17.2 | 87 | 20.9 | 7.89 | 0.764 | 8.98 | 0.001L | 0.001L | 0.69 | 0.00030L | 0.00268 | 7e-05 | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.001 | 0.1 | 1.05 | 0.104 | 310000 | 1070 | 61
| 4月 | 21.9 | 7.05 | 0.44 | 20.6 | 92 | 26.2 | 11.9 | 0.736 | 15.6 | 0.002 | 0.033 | 0.72 | 0.00030L | 0.00421 | 5.2e-05 | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0008 | 0.11 | 1.58 | 0.133 | 530000 | 880 | 62
| 5月 | 28.6 | 6.89 | 1.85 | 11.2 | 64 | 18 | 2.68 | 0.368 | 4.28 | 0.002 | 0.024 | 0.58 | 0.00030L | 0.00406 | 1.8e-05 | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.07 | 0.277 | 0.105 | 210000 | 511 | 43
| 6月 | 32.6 | 7.13 | 0.53 | 19.6 | 76 | 23.1 | 3.95 | 0.63 | 6.85 | 0.003 | 0.008 | 0.73 | 0.00030L | 0.00164 | 6.8e-05 | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.07 | 1.15 | 0.146 | 540000 | 630 | 46
| 7月 | 32.1 | 6.91 | 0.18 | 18.6 | 73 | 22.9 | 3.48 | 0.646 | 6.1 | 0.004 | 0.029 | 0.81 | 0.00030L | 0.00197 | 9.8e-05 | 0.0007L | 0.004L | 0.003 | 0.004L | 0.0007 | 0.07 | 1.03 | 0.174 | 520000 | 844 | 52
| 8月 | 32.3 | 7.07 | 0.87 | 22.6 | 104 | 32.1 | 7.44 | 0.87 | 9 | 0.004 | 0.02 | 0.92 | 0.00030L | 0.00249 | 0.000133 | 0.0007L | 0.004L | 0.006 | 0.004L | 0.0005 | 0.09 | 1.1 | 0.156 | 640000 | 783 | 71
| 9月 | 28.8 | 6.91 | 1.38 | 6.79 | 42 | 11.4 | 4.44 | 0.315 | 5.77 | 0.004 | 0.001 | 1.78 | 0.00030L | 0.00138 | 9e-05 | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0005 | 0.06 | 0.235 | 0.072 | 86000 | 613 | 53
| 10月 | 26.7 | 7.4 | 0.32 | 18.1 | 76 | 21.9 | 6.15 | 0.765 | 7.94 | 0.001L | 0.003 | 1.59 | 0.00030L | 0.00262 | 4.7e-05 | 0.0007L | 0.004L | 0.003 | 0.004L | 0.0007 | 0.1 | 0.829 | 0.181 | 530000 | 532 | 89
| 11月 | 25 | 7.5 | 1.72 | 9.38 | 63 | 14.8 | 2.5 | 0.367 | 4.27 | 0.001L | 0.019 | 1.5 | 0.00030L | 0.00182 | 0.000108 | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0009 | 0.1 | 0.473 | 0.127 | 54000 | 1750 | 86
| 12月 | 19.5 | 7.38 | 1.94 | 9.37 | 64 | 20.7 | 2.05 | 0.212 | 3.34 | 0.002 | 0.014 | 0.61 | 0.00030L | 0.00149 | 0.000112 | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0006 | 0.09 | 0.197 | 0.134 | 380000 | 475.6667 | 82