## 青洋山桥2010年
监测断面 | 监测项目 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 电导率（μs/cm）
青洋山桥 | 1月 | -- | 8.51 | 0 | 44.2 | 334 | 89.7 | 12.6 | 1.06 | 16.2 | 0.061 | 0.005 | 3.31 | 0.002 | 0.004 | 2.5e-05 | 0.0004 | 0.002 | 0.0005 | 0.002 | 0.003 | 0.17 | 1.27 | 0.196 | 506458 | 1.22×103
| 3月 | -- | 7.49 | 0 | 19.8 | 104 | 27.5 | 11.2 | 0.423 | 13.5 | 0.032 | 0.06 | 1.65 | 0.002 | 0.004 | 5.8e-05 | 0.0004 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0164 | 0.14 | 1.29 | 0.181 | 182428 | 748
| 5月 | -- | 7.52 | 0 | 27.5 | 140 | 32.5 | 11 | 0.889 | 12.2 | 0.054 | 0.042 | 1.99 | 0.002 | 0.004 | 2.5e-05 | 0.0004 | 0.002 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.23 | 1.3 | 0.412 | 148916 | 1.29×103
| 7月 | -- | 7.19 | 0 | 9.45 | 66 | 7.67 | 2.81 | 0.77 | 6.54 | 0.021 | 0.014 | 0.99 | 0.002 | 0.004 | 0.000163 | 0.0004 | 0.002 | 0.0005 | 0.002 | 0.0082 | 0.08 | 1.11 | 0.177 | 239466 | 388
| 9月 | -- | 7.25 | 0 | 28 | 152 | 39.6 | 6.33 | 1.28 | 7.92 | 0.028 | 0.001 | 3.41 | 0.002 | 0.004 | 5.3e-05 | 0.0004 | 0.002 | 0.0005 | 0.002 | 0.0022 | 0.23 | 1.27 | 0.182 | 558570 | 784
| 11月 | -- | 7.1 | 0 | 16.8 | 102 | 35.7 | 5.78 | 2.11 | 8.58 | 0.046 | 0.056 | 0.91 | 0.002 | 0.004 | 2.5e-05 | 0.0004 | 0.002 | 0.019 | 0.002 | 0.004 | 0.13 | 0.96 | 0.17 | 159198 | 754

## 青洋山桥2011年
监测断面 | 监测指标 | 水温(℃） | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(个/L) | 电导率(μs/cm)
青洋山桥 | 1月 | 16.2 | 6.76 | 0 | 33.2 | 189 | 79 | 9.36 | 1.54 | 15.6 | 0.118 | 0.067 | 1.66 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.002 | 0.004L | 0.0039 | 0.2 | 1.22 | 0.126 | 579655 | 479
2月
| 3月 | 18.1 | 7.94 | 0 | 27.8 | 210 | 53.9 | 11.8 | 2.06 | 14.1 | 0.066 | 0.126 | 3.6 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.006 | 0.004L | 0.0024 | 0.18 | 1.18 | 0.181 | 798435 | 771
4月
| 5月 | 21.1 | 8.84 | 0 | 34.8 | 242 | 48.4 | 15.1 | 1.5 | 16.2 | 0.088 | 0.088 | 3.12 | 0.003L | 0.007L | 9e-05 | 0.0007L | 0.004L | 0.006 | 0.004L | 0.0036 | 0.18 | 1.3 | 0.186 | 1117139 | 1455
6月
| 7月 | 31.4 | 7.88 | 0 | 9.82 | 82 | 8.59 | 2.84 | 1.18 | 8.84 | 0.019 | 0.028 | 0.91 | 0.003L | 0.007L | 7.6e-05 | 0.0007L | 0.004L | 0.005 | 0.004L | 0.0036 | 0.11 | 1.19 | 0.224 | 494772 | 446
8月
| 9月 | 29.2 | 7.61 | 0 | 18.2 | 116 | 25.8 | 7.05 | 1.34 | 9.22 | 0.058 | 0.066 | 1.3 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.001 | 0.004L | 0.004 | 0.12 | 1.1 | 0.182 | 478330 | 852
10月
| 11月 | 27.4 | 8.5 | 0 | 31 | 213 | 49.7 | 10.4 | 1.75 | 15.7 | 0.082 | 0.082 | 2.41 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.005 | 0.004L | 0.0075 | 0.18 | 1.1 | 0.152 | 305941 | 1105
12月

## 青洋山桥2012年
监测断面 | 监测指标 | 水温(℃） | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(个/L) | 电导率(μs/cm)
青洋山桥 | 1月 | 15.1 | 8.63 | 0 | 30.4 | 190 | 43.4 | 9.73 | 1.61 | 12 | 0.098 | 0.112 | 2.23 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0086 | 0.15 | 1.16 | 0.71 | 1258570 | 976
2月
| 3月 | 15.4 | 7.44 | 0 | 16.9 | 48 | 20.8 | 6.98 | 1.99 | 11.4 | 0.087 | 0.046 | 1.7 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.02 | 0.004L | 0.018 | 0.004L | 0.0044 | 0.13 | 1.19 | 0.172 | 428952 | 782
4月
| 5月 | 28.1 | 7.46 | 0 | 9.64 | 32 | 4.22 | 2.43 | 0.718 | 6.34 | 0.015 | 0.028 | 0.68 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.001 | 0.08 | 0.88 | 0.216 | 319599 | 374
| 6月 | 30 | 7.21 | 0 | 17.4 | 84 | 33.5 | 5.17 | 0.847 | 8.84 | 0.038 | 0.055 | 1.26 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.001 | 0.004L | 0.002 | 0.08 | 1.08 | 1.78 | 127749 | 628
| 7月 | 30.1 | 7.68 | 0 | 12.6 | 44 | 11.2 | 3.38 | 0.838 | 5.8 | 0.052 | 0.032 | 1.5 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.008 | 0.0018 | 0.1 | 0.616 | 1.51 | 278969 | 548
| 8月 | 32.1 | 7.04 | 0 | 18.8 | 38 | 11.8 | 6.64 | 0.7 | 8.84 | 0.035 | 0.05 | 1.17 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.001 | 0.01 | 0.0031 | 0.08 | 0.904 | 1.68 | 442538 | 544
| 9月 | 23 | 7.52 | 0 | 20.5 | 97 | 38.5 | 4.96 | 0.436 | 10.33 | 0.059 | 0.074 | 1.31 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.01 | 0.0004 | 0.14 | 0.706 | 1.68 | 279284 | 636
| 10月 | 27.4 | 7.19 | 0 | 16 | 48 | 11 | 5.37 | 0.554 | 8.16 | 0.042 | 0.042 | 1.24 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.006 | 0.01 | 0.0032 | 0.08 | 1.07 | 0.144 | 244540 | 642
| 11月 | 22 | 7.96 | 0 | 36.6 | 165 | 34.1 | 6.24 | 1.36 | 15.8 | 0.09 | 0.08 | 2.12 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.013 | 0.0018 | 0.01 | 0.666 | 0.154 | 508428 | 1160
| 12月 | 21.1 | 7.2 | 0 | 10.4 | 54 | 8.67 | 3.69 | 0.522 | 8.14 | 0.109 | 0.07 | 0.72 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.0007L | 0.004L | 0.008 | 0.008 | 0.0018 | 0.08 | 1.1 | 1.55 | 129614 | 440

## 青洋山桥2013年
监测断面 | 监测指标 | 水温(℃） | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(个/L) | 电导率(μs/cm)
青洋山桥 | 1月 | 18.1 | 8.58 | 0 | 36 | 147 | 49.1 | 12.8 | 1.2 | 15.05 | 0.158 | 0.1 | 2.44 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.002 | 0.013 | 0.0262 | 0.16 | 1.16 | 1.96 | 180000 | 1169
| 2月 | 17.2 | 7.51 | 0 | 35.4 | 130 | 41.4 | 15.4 | 1.15 | 19.35 | 0.132 | 0.133 | 2.46 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.008 | 0.0298 | 0.08 | 1.18 | 0.794 | 629285 | 1105
| 3月 | 19.1 | 7.56 | 0 | 12.2 | 50 | 14.6 | 15 | 0.599 | 19.35 | 0.026 | 0.03 | 1.34 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.008 | 0.01 | 0.0031 | 0.08 | 0.936 | 1.7 | 124900 | 419
| 4月 | 21.4 | 7.48 | 0 | 24.8 | 82 | 35.5 | 8.97 | 0.65 | 22.85 | 0.059 | 0.104 | 1.38 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.002 | 0.01 | 0.006 | 0.2 | 0.854 | 1.8 | 459565 | 656
| 5月 | 21.4 | 7 | 0 | 15 | 54 | 10.8 | 5.42 | 0.891 | 12.35 | 0.882 | 0.068 | 0.91 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.01 | 0.0032 | 0.1 | 0.887 | 0.838 | 209045 | 121
| 6月 | 29.8 | 6.8 | 0.05 | 12.6 | 36 | 17.8 | 3.42 | 0.648 | 8.14 | 0.034 | 0.059 | 0.94 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.01 | 0.0028 | 0.11 | 0.757 | 0.716 | 154919 | 340
| 7月 | 30.4 | 7.51 | 0.63 | 8.54 | 18 | 6.38 | 1.64 | 0.59 | 8.28 | 0.022 | 0.03 | 0.64 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.006 | 0.004L | 0.003 | 0.12 | 0.818 | 0.616 | 219772 | 258
| 8月 | 28.6 | 7.62 | 0.22 | 12.5 | 42 | 14.8 | 2.78 | 0.585 | 9.685 | 0.038 | 0.045 | 0.87 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.005 | 0.0007 | 0.1 | 0.898 | 1.1 | 234520 | 431
| 9月 | 28.6 | 7.73 | 0.66 | 5.8 | 40 | 9.91 | 1.9 | 0.648 | 9.785 | 0.005 | 0.014 | 0.9 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004 | 0.0008 | 0.1 | 0.798 | 1.46 | 243721 | 274
| 10月 | 22.4 | 7.8 | 0.23 | 19.1 | 96 | 36.4 | 2.54 | 0.764 | 10.55 | 0.04 | 0.044 | 1.19 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.08 | 0.862 | 1.56 | 229782 | 451
| 11月 | 24.6 | 7.81 | 0.21 | 21.6 | 66 | 27.4 | 5.72 | 2.34 | 10.35 | 0.052 | 0.044 | 1.26 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004 | 0.0007 | 0.1 | 0.872 | 0.28 | 139642 | 752
| 12月 | 20.1 | 6.91 | 0 | 27.8 | 121 | 42.8 | 9.52 | 0.764 | 10.095 | 0.125 | 0.093 | 1.44 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.005 | 0.007 | 0.0011 | 0.17 | 0.726 | 0.196 | 304959 | 784

## 青洋山桥2014年
监测断面 | 监测指标 | 水温(℃） | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(个/L) | 电导率(μs/cm)
青洋山桥 | 1月 | 16 | 7.56 | 0.2 | 29.6 | 96 | 29 | 11.6 | 1.56 | 15.6 | 0.145 | 0.123 | 1.3 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.02 | 0.012 | 0.0014 | 0.18 | 0.736 | 0.212 | 334664 | 1005
| 2月 | 16.1 | 7.6 | 0.23 | 16.6 | 68 | 19.4 | 13 | 1.72 | 13.6 | 0.05 | 0.052 | 3.58 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.002 | 0.014 | 0.0032 | 0.18 | 0.937 | 1.66 | 344964 | 150
| 3月 | 19.2 | 7.38 | 0.17 | 39 | 165 | 38.1 | 25.4 | 1.62 | 29.5 | 0.093 | 0.054 | 1.88 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.007 | 0.012 | 0.0025 | 0.2 | 1.15 | 1.68 | 473286 | 1470
| 4月 | 19.1 | 7.26 | 0.41 | 11.3 | 64 | 12.5 | 5.1 | 0.93 | 10.4 | 0.012 | 0.028 | 1.27 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.012 | 0.0022 | 0.2 | 0.8 | 0.198 | 239165 | 366
| 5月 | 24.5 | 7.41 | 0.23 | 22.4 | 118 | 32.6 | 6.24 | 0.812 | 14 | 0.036 | 0.041 | 1.21 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.01 | 0.0098 | 0.12 | 0.946 | 1.04 | 294618 | 670
| 6月 | 34 | 7.36 | 0.43 | 10.4 | 53 | 20 | 3.22 | 0.897 | 9.86 | 0.014 | 0.014 | 1.5 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004 | 0.0006 | 0.17 | 0.646 | 0.207 | 284956 | 420
| 7月 | 34.1 | 7.61 | 0.31 | 10.5 | 37 | 8.7 | 2.23 | 0.984 | 8.34 | 0.006 | 0.001L | 0.98 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.005 | 0.0007 | 0.1 | 0.904 | 1.74 | 478330 | 290
| 8月 | 33.5 | 7.4 | 0.4 | 12.6 | 45 | 15.1 | 2.58 | 0.996 | 8.28 | 0.008 | 0.012 | 1.06 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004 | 0.0004 | 0.14 | 0.756 | 0.194 | 406939 | 318
| 9月 | 32 | 7.5 | 0.14 | 27.2 | 109 | 27 | 5.96 | 1.04 | 9.04 | 0.025 | 0.001L | 1.2 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.006 | 0.0009 | 0.1 | 0.9 | 1.36 | 317490 | 550
| 10月 | 25.4 | 7.58 | 0.26 | 25.4 | 108 | 26.3 | 6.8 | 1.05 | 8.38 | 0.084 | 0.059 | 1.24 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.009 | 0.001 | 0.14 | 0.757 | 1.39 | 567803 | 1095
| 11月 | 27.6 | 6.96 | 0.24 | 27.2 | 169 | 29.8 | 8.7 | 1.14 | 13.6 | 0.092 | 0.074 | 1.5 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.009 | 0.0018 | 0.18 | 0.845 | 1.58 | 300000 | 909
| 12月 | 21.1 | 7.34 | 0.35 | 36.6 | 156 | 45.7 | 13 | 1.76 | 16.6 | 0.014 | 0.008 | 1.94 | 0.003L | 0.007L | 8.7e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.008 | 0.0006 | 0.24 | 1.16 | 0.833 | 278388 | 1545

## 青洋山桥2015年
监测断面 | 监测指标 | 水温(℃） | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(个/L) | 电导率(μs/cm)
青洋山桥 | 1月 | 16.4 | 7.34 | 0.31 | 32.9 | 204 | 40.3 | 11.6 | 1.04 | 16.2 | 0.005 | 0.028 | 1.35 | 0.003L | 0.007L | 6.8e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.009 | 0.0012 | 0.22 | 0.795 | 1.83 | 324654 | 1115
| 2月 | 18.2 | 7.76 | 0.25 | 28.7 | 220 | 35.7 | 10.85 | 4.13 | 15 | 0.016 | 0.038 | 1.36 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.011 | 0.0012 | 0.15 | 0.816 | 1.21 | 329393 | 342
| 3月 | 15.1 | 7.54 | 0.27 | 21.2 | 73 | 24.1 | 12 | 1.54 | 15 | 0.004 | 0.015 | 0.87 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.002 | 0.007 | 0.0012 | 0.1 | 0.631 | 0.781 | 348712 | 596
| 4月 | 23.4 | 8.14 | 0.14 | 47.5 | 334 | 47.3 | 8.79 | 3.24 | 13.6 | 0.08 | 0.084 | 1.31 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.005 | 0.001 | 0.16 | 0.922 | 1.42 | 263818 | 1155
| 5月 | 22.9 | 7.76 | 0.89 | 25.1 | 138 | 39.1 | 12.6 | 1.87 | 18.1 | 0.046 | 0.057 | 1.23 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.01 | 0.0011 | 0.21 | 1.12 | 0.98 | 289828 | 1265
| 6月 | 28 | 7.64 | 0.39 | 8 | 36 | 13.2 | 2.99 | 1.19 | 8.98 | 0.007 | 0.034 | 0.4 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0004 | 0.09 | 0.43 | 0.976 | 299833 | 279
| 7月 | 26.2 | 7.68 | 0.86 | 32.7 | 140 | 55.5 | 7.08 | 1.69 | 13.2 | 0.001 | 0.019 | 2.05 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004 | 0.0004 | 0.2 | 0.632 | 1.24 | 279285 | 846
| 8月 | 30.4 | 7.8 | 0.18 | 17.6 | 91 | 35.4 | 2.92 | 1.68 | 9.48 | 0.002 | 0.025 | 0.88 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.005 | 0.0005 | 0.11 | 0.638 | 1.22 | 274955 | 557
| 9月 | 29.1 | 7.52 | 0.18 | 8.8 | 45 | 16.1 | 1.7 | 2.63 | 5.16 | 0.009 | 0.025 | 0.82 | 0.003L | 0.015 | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.007 | 0.0009 | 0.11 | 0.603 | 0.204 | 239792 | 263
| 10月 | 28.1 | 7.44 | 0.25 | 17.1 | 72 | 22.5 | 2.63 | 2.81 | 5 | 0.004 | 0.023 | 0.82 | 0.003L | 0.007L | 6.1e-05 | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.004 | 0.0009 | 0.12 | 0.585 | 1.22 | 299833 | 411
| 11月 | 26 | 7.26 | 0.05 | 39 | 255 | 40.1 | 6.96 | 3.25 | 14.1 | 0.018 | 0.039 | 0.95 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001 | 0.009 | 0.0009 | 0.15 | 0.621 | 0.136 | 314960 | 1290
| 12月 | 24 | 7.44 | 0.07 | 32.1 | 168 | 66.6 | 12.45 | 2.65 | 19.5 | 0.01 | 0.014 | 1.28 | 0.003L | 0.007L | 0.000050L | 0.007L | 0.004L | 0.001L | 0.014 | 0.0014 | 0.2 | 1.18 | 0.837 | 264575 | 521
0

## 青洋山桥2016年
监测断面 | 监测时间 | 水温 （℃） | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 （个/L） | 电导率 | 悬浮物
青洋山桥 | 1月 | 21 | 7.34 | 0.42 | 13.5 | 75 | 18.3 | 11.4 | 1.32 | 18.6 | 0.008 | 0.033 | 0.91 | 0.00032 | 0.00387 | 2e-05 | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.013 | 0.0016 | 0.16 | 0.614 | 0.743 | 300000 | 633 | 83
| 2月 | 16 | 7.31 | 2.97 | 4.38 | 33 | 4.88 | 2.3 | 1.18 | 13.8 | 0.005 | 0.031 | 0.51 | 0.00030L | 0.00608 | 4.4e-05 | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.005 | 0.0008 | 0.07 | 0.334 | 1.04 | 290000 | 216 | 84
| 3月 | 21.5 | 7.64 | 0.1 | 23.5 | 153 | 26.3 | 8.13 | 1.36 | 15.9 | 0.017 | 0.054 | 1.13 | 0.00084 | 0.00511 | 5.5e-05 | 0.0007L | 0.004L | 0.001L | 0.008 | 0.0009 | 0.16 | 0.709 | 0.458 | 270000 | 878 | 84
| 4月 | 26.2 | 7.52 | 0.18 | 26.1 | 158 | 34.2 | 7.77 | 1.48 | 15.9 | 0.012 | 0.042 | 0.82 | 0.00046 | 0.00647 | 3e-05 | 0.0007 | 0.004 | 0.001 | 0.009 | 0.0012 | 0.13 | 0.598 | 0.265 | 280000 | 752 | 82
| 5月 | 28.5 | 7.53 | 0.85 | 8.5 | 37 | 13.4 | 3.58 | 0.493 | 8.42 | 0.011 | 0.036 | 0.8 | 0.00047 | 0.00411 | 1.5e-05 | 0.0007 | 0.004 | 0.001 | 0.008 | 0.0011 | 0.11 | 0.514 | 0.045 | 330000 | 386 | 63
| 6月 | 32.1 | 7.58 | 0.86 | 18 | 86 | 32.4 | 5.6 | 0.966 | 11.7 | 0.01 | 0.029 | 1.02 | 0.0003 | 0.00482 | 4.7e-05 | 0.0007 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 0.0009 | 0.16 | 0.401 | 0.489 | 400000 | 488 | 61
| 7月 | 32 | 7.65 | 1.11 | 11.6 | 74 | 21.7 | 4.6 | 0.649 | 11.8 | 0.017 | 0.044 | 0.97 | 0.0003 | 0.00495 | 3.6e-05 | 0.0007 | 0.004 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.15 | 0.429 | 0.484 | 300000 | 456 | 66
| 8月 | 28.8 | 7.5 | 0.15 | 9.84 | 57 | 13.6 | 3.84 | 0.437 | 10.9 | 0.01 | 0.016 | 1.03 | 0.0003 | 0.00358 | 1.5e-05 | 0.0007 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0008 | 0.07 | 0.41 | 0.064 | 380000 | 318 | 65
| 9月 | 29.6 | 7.68 | 0.83 | 11.8 | 50 | 23.8 | 2.11 | 0.454 | 8.41 | 0.0075 | 0.006 | 0.98 | 0.0003 | 0.0038 | 3.1e-05 | 0.0007 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.0006 | 0.06 | 0.288 | 0.489 | 340000 | 84.4 | 61
| 10月 | 26.4 | 7 | 1.2 | 7.93 | 41 | 8.85 | 2.86 | 0.296 | 5.2 | 0.007 | 0.01 | 0.52 | 0.00058 | 0.00416 | 2.8e-05 | 0.0007 | 0.004 | 0.001L | 0.004 | 0.0007 | 0.06 | 0.426 | 0.23 | 260000 | 230 | 50
| 11月 | 26.2 | 7.38 | 0.18 | 18.2 | 122 | 25 | 6.22 | 0.746 | 11.9 | 0.004 | 0.026 | 1.62 | 0.0009 | 0.00404 | 3.6e-05 | 0.0007 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.0008 | 0.1 | 0.634 | 0.212 | 340000 | 516 | 58
| 12月 | 21.6 | 7.2 | 0.08 | 9.56 | 44 | 11.2 | 2.92 | 0.244 | 4.9 | 0.016 | 0.02 | 1.6 | 0.00055 | 0.00258 | 4.1e-05 | 0.0007 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.0007 | 0.04 | 0.88 | 0.052 | 320000 | 98.9 | 64